## Hoja1
2.60 GENERACIÓN DE AGUA RESIDUAL EN LIMA METROPOLITANA, SEGÚN FORMA DE TRATAMIENTO, 2019-2024
Agua residual | Unidad de medida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Total de aguas servidas tratadas
Caudal | l/s | 21490 | 20879 | 21168 | 23182.81 | 24007 | 24387.43
Caudal | Miles m3/día | 1856.3726 | 1508 | 1836.2137 | 2 003 | 2073 | 2107.074
Volumen generado | Miles m3/año | 677576 | 550420 | 670218 | 731 009 | 756797 | 770220.5084
Número de plantas en actividad |  | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 | 21
Tratamiento (Preliminar avanzado)
Caudal | l/s | 17732 | 17045.59 | 17256.28 | 19320.63 | 20085 | 20316.1542
Número de plantas |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Tratamiento (Sistemas convencionales - Lagunas de oxidación)
Caudal | l/s | 122 | 70.14 | 65.6 | 51.93 | 61 | 65.0242
Número de plantas |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Tratamiento (Lagunas aireadas)
Caudal | l/s | 1570 | 1639.29 | 1549.99 | 1461.96 | 1526 | 1687.3108
Número de plantas |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tratamiento (Lagunas lodos activados)
Caudal | l/s | 1198 | 1244.61 | 1393.88 | 1406.65 | 1400 | 1522.535
Número de plantas |  | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8
Tratamiento (Sistemas anaerobios - aerobios)
Caudal | l/s | 861 | 871.57 | 897.04 | 932.18 | 926 | 788.9225
Número de plantas |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Tratamiento (Filtro percolador)
Caudal | l/s | 7 | 8.11 | 7.58 | 9.46 | 8.7 | 7.4833
Número de plantas | bar: 2019 to 2024
Nota: Los totales pueden diferir por efecto de redondeo.
l/s Litros por segundo m3 Metro cúbico
Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) - Gerencia de Gestión de Aguas Residuales.