## Hoja1
2.61 CAUDAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LIMA METROPOLITANA, 2020-2024
(Litros por segundo)
Plantas de tratamiento de aguas residuales | Tecnología aplicada | Distrito | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Caudal total |  |  | 20879 | 21167 | 23475 | 24007 | 24387.43
Centro |  |  | 817 | 857.037 | 851.38 | 861 | 851.3225
Carapongo | Sistemas anaerobios-aerobios | Ate Vitarte | 334 | 323.6942 | 319.24 | 325 | 307.37
San Antonio de Carapongo | Lodos activados | Lurigancho | 129 | 145.5975 | 139.97 | 134 | 143.0517
La Atarjea | Lodos activados | El Agustino | a/ | a/ | a/ | a/ | a/
Cieneguilla | Lodos activados | Cieneguilla | 59 | 62.8792 | 61.46 | 55 | 64.3658
Manchay | Lodos activados | Pachacámac | 54 | 76.4367 | 73.6 | 77 | 62.115
Santa Clara | Lodos activados | Ate Vitarte | 241 | 248.4295 | 257.11 | 270 | 274.42
Sur |  |  | 7760 | 7789.9713 | 8536 | 8839 | 9039.4492
San Juan de Miraflores | Lagunas aireadas | San Juan de Miraflores | 352 | 355.5558 | 356 | 353 | 327.7633
Huáscar | Lagunas aireadas | Villa El Salvador | 84 | 86.5983 | 93.42 | 101 | 87.7142
San Pedro de Lurín | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 25 | 39.1567 | 24.16 | 27 | 21.0458
Nuevo Lurín | Lagunas de oxidación | Lurín | a/ | a/ | a/ | a/ | a/
Julio C. Tello | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 36 | 32.2 | 28.65 | 25 | 18.8583
José Gálvez | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 112 | 122.325 | 101.99 | 114 | 109.6075
Pucusana | Lagunas de oxidación | Pucusana | 2 | 1.75 | 1.26 | 1 | 1.935
Punta Hermosa | Lagunas de oxidación | Punta Hermosa | 7 | a/ | a/ | a/ | a/
San Bartolo | Lagunas aireadas | Lurín | 1203 | 1107.8325 | 1305 | 1073 | 1271.8333
Balneario San Bartolo Sur | Lodos activados | San Bartolo | 7 | a/ | a/ | a/ | a/
Balneario San Bartolo Norte | Lodos activados | San Bartolo | 1 | a/ | a/ | a/ | a/
La Chira | Preliminar avanzado | Chorrillos | 5893 | 5997.0794 | 6567.62 | 7085 | 7141.8292
Santa María 1 | Lodos activados | Santa María | 2 | a/ | a/ | a/ | a/
Santa María 2 | Lodos activados | Santa María | 2 | 4.9825 | 7.41 | 7 | 7.9583
Provisur | Lodos activados | Santa María | 34 | 42.491 | 51 | 53 | 50.9042
Norte |  |  | 12302 | 12520.3683 | 14088.31 | 14307 | 14496.6583
Taboada | Preliminar avanzado | Callao | 11152 | 11259.1992 | 12753.01 | 13000 | 13174.325
Puente Piedra | Lodos activados | San Martín de Porres | 716 | 813.0658 | 817.03 | 804 | 821.7075
Ventanilla | Sistemas anaerobios-aerobios | Ventanilla | 365 | 376.6683 | 458.14 | 434 | 332.0408
Pachacútec | Lodos activados | Ventanilla | … | … | … | … | 98.0125
Ancón | Lagunas anaerobia | Ancón | 61 | 63.8542 | 50.67 | 60 | 63.0892
Santa Rosa | Filtro percolador | Santa Rosa | 8 | 7.5808 | 9.46 | 9 | 7.4833
Nota: Los totales pueden diferir por efecto de redondeo. A partir de Noviembre del 2020 se empieza a reportar los caudales de la nueva PTAR Provisur. A partir de Mayo 2024 se empieza a reportar los caudales de PTAR Pachacútec
a/ Plantas de tratamiento de agua residual no operativas.
Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) - Gerencia de Gestión de Aguas Residuales.